## KVS
A munka neve: Lesenceistvánd egészségház
Készítette: Takács Lajos
Készítés ideje: 2017.12.
Fejezet szöveg / Tételsorszám | Tételszámok | Tételszövegek | Mennyiség | Mértékegység |  | Egységárak
Nagykő, járdakő, betonkocka, burkolat bontása, helyreállítása
1 | 62-110-011-000-00-00000 | homokos kavicságyazattal | 45 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Kapcsolók, dugaszolóaljzatok, falifoglalatok,
csengők, reduktorok, erős-vagy gyengeáramú nyomók lépcsőházi
automaták, jelzők leszerelése
2 | 71-000-411-000-00-00000 |  | 35 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal.
Anyaga: kemény PVC
horonyvéséssel
3 | 71-111-001-003-01-11103 | 16,0 mm átm. | 150 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal.
Anyaga: kemény PVC
horonyvéséssel
4 | 71-111-002-004-01-11103 | 23,0 mm átm. | 5 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,
szigetelés ellenállás méréssel,
HUNGARIA-KÁBEL forgalmazású,
HO7V-U 450/750V (MCu) tömör rézvezeték PVC szigeteléssel Szabvány: MSz
1166-13, VDE 0281 (ár kérésre a 0 Ft. anyagköltségű tételeknél)
5 | 71-211-001-003-05-00102 | 1,50 mm2 | 320 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,
szigetelés ellenállás méréssel,
HUNGARIA-KÁBEL forgalmazású,
HO7V-U 450/750V (MCu) tömör rézvezeték PVC szigeteléssel Szabvány: MSz
1166-13, VDE 0281 (ár kérésre a 0 Ft. anyagköltségű tételeknél)
6 | 71-211-001-004-05-00102 | 2,50 mm2 | 250 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Elektronikai vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,
szigetelés ellenállás méréssel,
HUNGARIA-KÁBEL forgalmazású,
LiYCY PVC köpenyes rézvezeték, rézszövés árnyékolással Szabvány: VDE 0812
(ár
kérésre a 0 Ft. anyagköltségű tételeknél)
7 | 71-218-006-073-05-00612 | 3 x 1,00 mm2 | 20 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Villámhárító felfogó vezeték szerelése tartók beépítésével,
OBO-BETTERMANN gyártmányú, meredek tetőn,
horganyzott köracélból
8 | 71-311-001-008-10-00101 | 8 mm, R. sz.: 5021081 | 12 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Villámhárító levezető vezeték szerelése épületszerkezeten kívül,
OBO-BETTERMANN gyártmányú, tartók beépítésével,
horganyzott köracélból
9 | 71-311-021-008-10-00101 | 8 mm, R. sz.: 5021081 | 52 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Védővezeték fektetése meglévő földárokba,
OBO-BETTERMANN gyártmányú,
horganyzott köracélból
10 | 71-312-031-010-10-00101 | 10 mm, RD 10 R. sz.: 5021103 | 45 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Felfogórúd felszerelése szívócsúccsal 16 mm átm. köracélból
11 | 71-321-001-001-01-04004 | 2 m hosszú | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Felfogórúd felszerelése szívócsúccsal 12mm átm. köracélból
12 | 71-321-001-002-01-04004 | 1 m hosszú | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Bekötő bilincs
13 | 71-321-003-001-04-04002 | esőcsatornához | 4 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Épületgépészeti csőhálózat földelő bekötése csőbilinccsel
14 | 71-336-003-003-04-01001 | 3/4 " | 3 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Villám- és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése
15 | 71-391-001-001-00-01010 | komplett | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Kapcsoló szerelése süllyesztetten, fészekvéséssel,
doboz elhelyezéssel, bekötéssel, keret nélkül 10 A, 250 V,
LEGRAND VALENA típusú, mechanizmus, fedéllel,
fehér színű
16 | 71-411-001-016-01-09401 | kétpólusú, 774402 | 15 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Vészhívó rendszer szerelése
17 | 71-421-001-001-01-01011 | SCHRACK SIGMA vészhívo rendszer | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Kézi működtetésű kamrás kapcsoló tartóra szerelve,
a tartó elhelyezésével,
32 A teljesítményű,
6-nál több vezetékszál bekötéssel
18 | 71-611-007-045-01-01101 | KKM1 - 32 - 6004 | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Termosztát szerelése, az áramkörök sorkapcsokhoz
célhuzalozással való bekötésével, ellenőrzéssel,
19 | 71-629-001-003-03-01104 | Anyagköltség nélkül | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Bojler bekötése, ellenőrzése
20 | 71-771-021-002-05-10301 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Szerelvénydobozok és tartozékaik elhelyezése,
Vizsgáló összakötő süllyesztve szerelve
Vastagfalú elágazó dobozban
21 | 71-931-002-014-11-71021 | Vastagfalú elágazó doboz 100x100 mm | 5 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Kábelárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel,
I-IV. oszt. talajban
22 | 71-990-001-001-00-01010 | 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 35 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Mosogató, földelő bekötése M 1 kV Cu vezetékkel
23 | M-71-336-002-001-01-06103 | 1x 6 mm2 tömör vezetővel | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
2P+F földelt csatlakozóaljzat szerelése süllyesztetten,
fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel,
kerettel, 16 A, 250 V,
LEGRAND VALENA típusú, mechanizmus, fedéllel,
fehér színű
24 | M-71-416-001-007-01-09411 | 2p+F, 774420 | 25 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
2P+F földelt csatlakozóaljzat szerelése süllyesztetten,
fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel,
kerettel, 16 A, 250 V,
LEGRAND VALENA típusú, mechanizmus, fedéllel,
fehér színű
25 | M-71-416-001-009-01-09411 | 2p+F csapófedéllel, 774422 | 4 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
TV rendszer szerelése komplett
védőcsövezés nélkül
26 | M-71-491-000-001-01-11131 |  | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Villamos hálózatok túlfeszültségvédelem. szerelése,
3 fázisú, 3 vezetős hálózat, 3. típusú (B+C fokozatú) védelme,
a szerelési módnak megfelelő túlfeszültségleveze.
27 | M-71-626-002-008-20-00109 | OBO V50-B+C 3x280 (1+2 típusú) | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Utánvilágító tábla szerelése
oldalfalra, vagy mennyezetre,
28 | M-71-711-011-004-06-55101 | Utánvilágító tábla | 10 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Naperőmű komplett szerelése kivitelezése
csatlakozási dokumentáció elkészítése
29 | M-71-771-001-001-01-10101 | Naperőmű 2,75kW | 1 | klt. | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Épületgépészeti munkákhoz tartozó villanyszerelési munkák
gépészet utasítása szerint komplett
Napkollektoros rendszer villanyszerelése
30 | M-71-952-001-001-00-01010 |  | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0