## Záradék
IPM Projekt Kft.
8300 Tapolca, Deák F. u. 7. 1/1.
Tel.: +3630/9294-924
e-mail: ipmkft@t-email.hu
Név :
Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Cím : |  | Kelt: 2017. év 12. hó 05. nap
8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. |  | Szám : 2017/
A munka leírása:
Egészségház átalakítása és felújítása
építőmesteri, szakipari kivitelezési munkái
Készült:
Kivitelei tervek alapján
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Cserépkályhák | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Kőburkolat készítése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-004-51.1 | Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával, fa zsaluzattal | 1.58 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15-006-5.2.1 | Székállás boltívek alátámasztására, szerelt táblás zsaluzattal, 4,00 m magasságig | 11.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15-012-21.1-0023003 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig | 122 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-5.1.1.3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály | 3.62 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-10.1.1 | Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása épületből depóniába (meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves | 23.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-011-7.2-0120123 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom | 15 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-3-0112210 | Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal | 3.62 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból | 112 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-000-14.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból beton rámpa bontása | 0.82 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-001-1.2.2-0221002 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 8-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B | 0.18 | t | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-001-2-0452004 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50 | 0.25 | t | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 31-021-10.11.1.1-0222110 | Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel, kézi bedolgozással és vibrátoros tömörítéssel C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 0.47 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31-030-11.1.1.2-0112110 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal | 15.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Előregyártott épületszerkezeti
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-002-1.1.1-0112054 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 150 cm, Cikkszám: HUTMD3089 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 32-002-1.1.1-0112055 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 175 cm, Cikkszám: HUTMD3090 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 32-002-1.1.1-0112075 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDVA 150 válaszfal áthidaló 6,5x9 cm méretben égetett kerámia köpenyelemmel, 150 cm, Cikkszám: HUTMD4899 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 32-002-1.1.2.2-0110623 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, pórusbeton Peá nyílásáthidaló YTONG elemmagas áthidaló, Peá (Pvá) 90 jelű, 1300x200x150 mm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-21.1.1.1.1.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-000-31.6 | Nyílásbontás, kő- és vegyes falazóelemes falban | 1.25 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-001-1.2.2.3.1.1.1-0110333 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, pórusbeton termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 600x200x300 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm), hőszigetelő habarcsba falazva YTONG Classic P2-0,5 NF+GT jelű, 600x200x300 mm méretű elemekből, YTONG hőszigetelő falazóhabarcs | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-001-1.3.3.3.1.1-0010305 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 25-ös zsaluzóelem, 250/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:10 mm átmérőjű betonacél | 4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-011-1.1.2.1.2.1.1-1123306 | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva LEIERTHERM 10/50 N+F falazóelem, 100x500x238 mm méretben, Cikkszám: HUTMD1599, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 6.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-091-2.2.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 500 mm vastag falban, 1,5 tégla vastag falban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 31 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 33-091-11.3.1-1130101 | Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból falazó, cementes mészhabarcsból falazva Válaszfaltégla LEIERTHERM 10/50 N+F falazóelem, 100x500x238 mm méretben, Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 8.77 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-000-1.1.1 | Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs | 138 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-001-1.1.1-0550030 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal | 158 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-001-31.1.1-0550080 | Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal | 42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 36-005-21.2.4.2-0415290 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit SilikatTop (Baumit Szilikát) vakolat, dörzsölt 2 mm, fehér, Cikkszám: 255334 | 191 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 36-090-1.1.2-0550030 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Cserépkályhák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 38-000-1 | Cserépkályha bontás | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 112 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 138 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-012-1.1.1.1.1.3-0313111 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér | 138 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-022-1.1.1.1.1.3-0313111 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, csúszásmentes mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér | 112 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 42-022-3.2.1.1.1.3-0313111 | Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, járólap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) mázas kerámia lappal, 25×25 - 40×40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér | 2.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42-022-3.2.1.2.1.3-0313103 | Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, homloklap, tagozat nélkül, mázas kerámiával, 25×25 - 40×40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraset cementkötésű, ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér | 2.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-000-1 | Függőereszcsatorna és lefolyó bontása, 50 cm kiterített szélességig | 41 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-002-1.7-0140002 | Függőereszcsatorna és lefolyó szerelése, félkör ill. körszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm | 41 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-003-8.2.1-0993246 | Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm | 15.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.2 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között | 75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 44-001-1.3.1.1-0133172 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, ajtólap utólag szerelt tokba, 2 db pántfelsővel, kilinccsel, 6,00 m kerületig beltéri laminátos, tele ajtó furatos faforgács betéttel, 75x210 cm, 0,2 laminátos tokkal | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 44-001-1.3.1.1-0133173 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, ajtólap utólag szerelt tokba, 2 db pántfelsővel, kilinccsel, 6,00 m kerületig beltéri laminátos, tele ajtó furatos faforgács betéttel, 90x210 cm, 0,2 laminátos tokkal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 44-001-1.3.1.1-0133174 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, ajtólap utólag szerelt tokba, 2 db pántfelsővel, kilinccsel, 6,00 m kerületig beltéri laminátos, tele ajtó furatos faforgács betéttel, 100x210 cm, 0,2 laminátos tokkal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 44-001-1.3.1.1-0133175 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, ajtólap utólag szerelt tokba, 2 db pántfelsővel, kilinccsel, 6,00 m kerületig beltéri laminátos, tele ajtó furatos faforgács betéttel, 110x210 cm, 0,2 laminátos tokkal | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 44-001-1.3.1.1-0133184 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, ajtólap utólag szerelt tokba, 2 db pántfelsővel, kilinccsel, 6,00 m kerületig Porta beltéri laminátos, 3/4 üveges ajtólap furatos faforgács betéttel, 120x230 cm, 0,2 laminátos tokkal | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 44-001-2.2.1-0120771 | Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között mélyen üvegezett egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 110+10 x 240 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 44-002-1.3.1.1-0120085 | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 60 x 90 cm | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 44-002-1.3.2.5-0120265 | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló bukó-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-bukónyíló ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 150 x 150cm | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 44-003-1.1.1.2-0120372 | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 6,00 m kerületig, fix KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú fix üvegfal, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 90 x 210cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 44-003-1.1.2.2-0120382 | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 6,01-10,00 m kerület között, fix KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú íves fix üvegfal, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 240 x 210cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 44-003-1.1.2.5-0120621 | Fa beltéri nyílászárók, beltéri ajtók elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 6,01-10,00 m kerület között, harmonika, 3 szárnnyal KIRÁLYFA PLUSZ háromszárnyú harmonika beltéri ajtó, U = 1,1 W/m2K alapimpregnált, hossztoldott 150 x 210cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 44-030-2.1-0122171 | Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 60 cm széles oldallappal K-FAL Strong 28 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 60 cm széles oldallappal | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 44-001-2.1.1-0000001 | Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, villanyóraszekrény ajtó (szerelvényezéssel, illesztéssel), 80×100 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 44-001-2.1.1-0000002 | Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, padlás ajtó készítése és beépítése, szerelvényezve, kilinccsel 90×210 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-000-1.1.3 | Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m2 felület felett | 12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45-000-2.2 | Rácsok, korlátok, kerítések bontása, mellvédkorlát bontása | 11.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 45-004-1-0180303 | Acél, alumínium erkély-, folyosó- és mellvédkorlát elhelyezése, fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel akadálymentes rámpakorlát készítése, festett felületkezelt kivitelben | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 45-004-3-0990114 | Cső kézfogó elhelyezése, falba szerelve Csőkézfogó | 1.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz | 386 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-000-4.1.5 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), cső és regisztercső felületről (80 NÁ-ig), függesztő és tartóvasakról, mosdó állványzatról | 87 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-000-4.4.5.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 | 87 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-000-7.1.2.2 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről | 102 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-000-7.2.4.2-0214121 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, vizes bázisú alapozóval, tagolt felületen Remmers Induline SW-900* színtelen szállekötő biocid tartalmú alapozó, ablakbevonat rendszerekhez, 3776 | 102 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-000-7.3.2-0214115 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Remmers Epoxi-Holzverfestigung epoxi bázisú faanyag szilárdító, 3161 | 102 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 47-010-1.1.1-0157793 | Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen DULUX Grunt Mélyalapozó EAN: 5903525520037 | 386 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 47-011-15.1.1.1-0159001 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen JUPOL Classic beltéri fehér falfesték | 386 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 47-021-12.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033 | 87 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 47-021-31.4.1-0130851 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Durol időjárásálló és korróziógátló zománc, fehér, EAN: 5992451123177 | 87 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 47-031-1.1.1.2-0214105 | Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Remmers HK-Lasur oldószeres, biocid tartalmú vékonylazúr, 2250 | 102 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 47-031-1.3.2.2-0213623 | Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú vizes diszperziós alapozóval, tagolt felületen Remmers Rofalin Acryl kültéri fedőfesték, fára, betonra, téglára, bádogra, színkollekció szerint, 2343 | 102 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-002-1.1.1.1.1-0099073 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes alapozó | 112 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-002-1.3.1.2-0099009 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS EO-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastag, SBS-oxid DUO lemez | 112 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48-007-41.1.1.1.2-0093526 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel BACHL Nikecell EPS 100 standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x60 mm | 112 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-007-41.1.5.1-0090109 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ISOVER DOMO 20 200 mm üveggyapot hőszigetelő filc, λD =0,039 (W/mK) | 123 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-007-56.1.3.1-0113544 | Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű | 235 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-010-1.1.2.1-0113589 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM GRAFIT 80 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm | 162 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-011-1.1.1.1-0140001 | Előregyártott műanyag tartály elhelyezése, földbe süllyesztett kivitelben, szükséges térburkolat bontásokkal, földmunkával és kavics ágyazatkészítéssel, tartály telepítés utáni földvisszatöltésekkel és bontott térburkolat helyre állításával műanyag tartály, térfogat 5 m3, csőfektetéssel és túlfolyóval | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-001-3.1 | Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, homokos kavicságyazattal | 24.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 62-003-41.1-0610681 | Térburkolat készítése zajmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal A Beton-Viacolor Balaton 6 cm zajmentes, szürke AKM rámpa burkolása | 23 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 62-003-102-0610801 | Lépcső készítése kész fogadófelületre, A Beton-Viacolor Balaton 6 cm zajmentes, szürke térkőből, KK KAVICS BETON paliszádszegéllyel 6x30x50 cm, szürke | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 62-004-1.2-0210011 | Térkőburkolat helyre állítása, javítása tervezett AKM rámpa mentén, megmaradó térburkolat javításával és pótlásával | 17 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-009-32-0391324 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése akadálymentes vizesblokk berendezési tárgyainak felszerelése, fix falikapaszkodó, felhajtható kapaszkodó, feliratok, információs Brail táblák, taktilis burkolatvezető sávok készítése, ragsztható fóliából | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0