## KVS
A munka neve: Lesenceistvánd egészségház
Készítette:
Készítés ideje: 2017.11.30.
Fejezet szöveg / Tételsorszám | Tételszámok | Tételszövegek | Mennyiség | Mértékegység |  | Egységárak
Nagykő, járdakő, betonkocka, burkolat bontása, helyreállítása
1 | 62-110-011-000-00-00000 | homokos kavicságyazattal | 45 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Műanyag védőcső leszerelése
2 | 71-000-111-000-00-00000 | falhoronyból | 350 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva
3 | 71-000-211-000-00-00000 | 10 mm2-ig | 1200 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Süllyesztett fa- vagy fémszekrények bontása
4 | 71-000-312-000-00-00000 | 300x300x80 mm méret felett | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények bontása
5 | 71-000-321-000-00-00000 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Kapcsolók, dugaszolóaljzatok, falifoglalatok,
csengők, reduktorok, erős-vagy gyengeáramú nyomók lépcsőházi
automaták, jelzők leszerelése
6 | 71-000-411-000-00-00000 |  | 35 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Fényforrások és lámpatestek leszerelése
7 | 71-000-431-000-00-00000 |  | 15 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
MÜ I. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal.
Anyaga: kemény PVC
horonyvéséssel
8 | 71-111-001-003-01-11101 | 16,0 mm átm. | 50 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal.
Anyaga: kemény PVC
horonyvéséssel
9 | 71-111-001-003-01-11103 | 16,0 mm átm. | 480 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
MÜ I. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal.
Anyaga: kemény PVC
horonyvéséssel
10 | 71-111-002-004-01-11101 | 21,0 mm átm. | 3 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal.
Anyaga: kemény PVC
horonyvéséssel
11 | 71-111-002-004-01-11103 | 23,0 mm átm. | 5 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal.
Anyaga: kemény PVC
horonyvéséssel
12 | 71-111-003-006-01-11103 | 36,0 mm átm. | 5 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,
szigetelés ellenállás méréssel,
HUNGARIA-KÁBEL forgalmazású,
HO7V-U 450/750V (MCu) tömör rézvezeték PVC szigeteléssel Szabvány: MSz
1166-13, VDE 0281 (ár kérésre a 0 Ft. anyagköltségű tételeknél)
13 | 71-211-001-003-05-00102 | 1,50 mm2 | 1050 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,
szigetelés ellenállás méréssel,
HUNGARIA-KÁBEL forgalmazású,
HO7V-U 450/750V (MCu) tömör rézvezeték PVC szigeteléssel Szabvány: MSz
1166-13, VDE 0281 (ár kérésre a 0 Ft. anyagköltségű tételeknél)
14 | 71-211-001-004-05-00102 | 2,50 mm2 | 620 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó
kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel,
EURO-KÁBEL forgalmazású,
HO7V-K 450/750 V (Mkh) f, k, z/s sodrott rézvezeték PVC szigeteléssel
Szabvány:
MSz 1166-13, VDE 0281
15 | 71-211-003-006-03-00112 | 16,0 mm2 | 25 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Elektronikai vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,
szigetelés ellenállás méréssel,
HUNGARIA-KÁBEL forgalmazású,
LiYCY PVC köpenyes rézvezeték, rézszövés árnyékolással Szabvány: VDE 0812
(ár
kérésre a 0 Ft. anyagköltségű tételeknél)
16 | 71-218-006-073-05-00612 | 3 x 1,00 mm2 | 20 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Villámhárító felfogó vezeték szerelése tartók beépítésével,
OBO-BETTERMANN gyártmányú, meredek tetőn,
horganyzott köracélból
17 | 71-311-001-008-10-00101 | 8 mm, R. sz.: 5021081 | 12 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Villámhárító levezető vezeték szerelése épületszerkezeten kívül,
OBO-BETTERMANN gyártmányú, tartók beépítésével,
horganyzott köracélból
18 | 71-311-021-008-10-00101 | 8 mm, R. sz.: 5021081 | 52 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Védővezeték fektetése meglévő földárokba,
OBO-BETTERMANN gyártmányú,
horganyzott köracélból
19 | 71-312-031-010-10-00101 | 10 mm, RD 10 R. sz.: 5021103 | 60 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Felfogórúd felszerelése szívócsúccsal 16 mm átm. köracélból
20 | 71-321-001-001-01-04004 | 2 m hosszú | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Felfogórúd felszerelése szívócsúccsal 12mm átm. köracélból
21 | 71-321-001-002-01-04004 | 1 m hosszú | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Bekötő bilincs
22 | 71-321-003-001-04-04002 | esőcsatornához | 4 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Épületgépészeti csőhálózat földelő bekötése csőbilinccsel
23 | 71-336-003-003-04-01001 | 3/4 " | 3 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Villám- és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése
24 | 71-391-001-001-00-01010 | komplett | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Kapcsoló szerelése süllyesztetten, fészekvéséssel,
doboz elhelyezéssel, bekötéssel, keret nélkül 10 A, 250 V,
LEGRAND VALENA típusú, mechanizmus, fedéllel,
fehér színű
25 | 71-411-001-016-01-09401 | kétpólusú, 774402 | 25 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Kapcsoló szerelése süllyesztetten, fészekvéséssel,
doboz elhelyezéssel, bekötéssel, kerettel 10 A, 250 V,
LEGRAND VALENA típusú, mechanizmus, fedéllel,
fehér színű
26 | 71-411-001-021-01-09401 | váltó, 774406 | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Adatátviteli csatlakozóaljzat szerelése süllyesztetten,
fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel,
keret nélkül,
LEGRAND VALENA típusú, mechanizmus, fedéllel,
fehér színű
27 | 71-416-031-013-08-09413 | 1xRJ45, Cat. 5e, UTP, 774238 | 4 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Induktív hurok kiépítése halláskárosultak akadálymentesítésére
komplett szakvállalkozó bevonásával.
28 | 71-482-001-001-01-51101 | induktív hurok | 2 | klt. | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Vészhívó rendszer
SCHRACK Szobai jelzőlámpa EL 740010
SCHRACK hívógomb EL 740034
SCHRACK nyugtázó gomb EL 740044
SCHRACK tápegység EL 7 40080 elhelyezése föelosztóba
SCHRACK Csoportos jelzőlámpa
29 | 71-491-000-001-01-11152 | SCHRACK | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Mozgásérzékelő szerelése, az áramkörök sorkapcsokhoz
célhuzalozással való bekötésével, ellenőrzéssel,
THEBEN gyártmányú,
30 | 71-491-004-001-03-01106 | LU 101-46 (180°-os látószöggel) | 5 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Kézi működtetésű kamrás kapcsoló tartóra szerelve,
a tartó elhelyezésével,
32 A teljesítményű,
6-nál több vezetékszál bekötéssel
31 | 71-611-007-045-01-01101 | KKM1 - 32 - 6004 | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Adat és kommunikációs hálózatok túlfeszültségvédelm.
szerelése,
OBO-BETTERMANN gyártmányú, RJ 11/45 csatlakozóval,
telefonhálózati kombinált védelem
32 | 71-626-002-001-20-00110 | RJ 11-Tele/4-C R. sz.: 5081920 | 3 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Villamos hálózatok túlfeszültségvédelm. szerelése,
1 fázisú, 3 vezetős hálózat, 3. típusú (D fokozatú) védelme,
a szerelési módnak megfelelő túlfeszültségleveze.
33 | 71-626-002-008-20-00109 | FC-D R. sz.: 5092800 | 7 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Termosztát szerelése, az áramkörök sorkapcsokhoz
célhuzalozással való bekötésével, ellenőrzéssel,
34 | 71-629-001-003-03-01104 | Anyagköltség nélkül | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Fénycsöves lámpatest előre elkészített tartószerkezetre,
illetve függesztékre szerelhető kivitelben, normál, száraz
helyiségben,
35 | 71-711-011-001-07-51281 | LEDpanel 48W-os | 14 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Egyedi táplálású tartalékvilágitási lámpatest szerelése
oldalfalra, vagy mennyezetre, előre elkészített tartószerkezetre,
LEGRAND gyártmányú,
C3 család
36 | 71-711-011-004-06-55101 | 11W, 1óra, 550lm, kat. szám: 061516 | 14 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Bojler bekötése, ellenőrzése
37 | 71-771-021-002-05-10301 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Szerelvénydobozok és tartozékaik elhelyezése,
Vizsgáló összakötő süllyesztve szerelve
Vastagfalú elágazó dobozban
38 | 71-931-002-014-11-71021 | Vastagfalú elágazó doboz 100x100 mm | 5 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Kábelárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel,
I-IV. oszt. talajban
39 | 71-990-001-001-00-01010 | 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 50 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
EON kikapcsolás bekapcsolás
40 | 79-111-002-002-02-11110 |  | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Mosogató, földelő bekötése M 1 kV Cu vezetékkel
41 | M-71-336-002-001-01-06103 | 1x 6 mm2 tömör vezetővel | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
2P+F földelt csatlakozóaljzat szerelése süllyesztetten,
fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel,
kerettel, 16 A, 250 V,
LEGRAND VALENA típusú, mechanizmus, fedéllel,
fehér színű
42 | M-71-416-001-007-01-09411 | 2p+F, 774420 | 38 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
2P+F földelt csatlakozóaljzat szerelése süllyesztetten,
fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel,
kerettel, 16 A, 250 V,
LEGRAND VALENA típusú, mechanizmus, fedéllel,
fehér színű
43 | M-71-416-001-009-01-09411 | 2p+F csapófedéllel, 774422 | 7 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
TV rendszer szerelése komplett
védőcsövezés nélkül
44 | M-71-491-000-001-01-11131 |  | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Telefon rendszer lebontása és visszaszerelése az új védőcsövezésbe
45 | M-71-491-000-001-01-11211 | Telefon,fax,router,stb | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Szekrény szerelése , bekötéssel, üzembehelyezéssel, üzempróbával,
süllyesztve
GE-04 terv szerint
46 | M-71-512-014-090-01-11101 | (SCRACK MODUL-160 AJTÓVAL) | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Egymérőhelyes fogyasztásmérő szekrény
süllyesztve
GE-03 terv szerint
47 | M-71-551-003-055-05-20701 | Csatariplaszt tokozatokból | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Fali világítótest elhelyezése meglévő vagy előre elkészített
tartószerkezetre konyha mosdók helyi világítás
Megrendelő választása szerint
48 | M-71-711-011-001-15-00102 | Vonalvilágító | 4 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Falikar elhelyezése
meglévő vagy előre elkészített tartószerkezetre,
Megrendelő választása szerint
49 | M-71-711-011-001-15-00161 | 10w-os LED fényforrással | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Fali világítótest elhelyezése meglévő vagy előre elkészített
tartószerkezetre,
Megrendelő válassza ki.
50 | M-71-711-011-004-15-00101 | Falikar kültéri 15W-os LED fényforrással | 6 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Mennyezeti világítótest elhelyezése
meglévő vagy előre elkészített tartószerkezetre,
(Megrendelő választása szerint)
51 | M-71-712-003-002-15-00171 | LEDpanel 18W-os | 15 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Naperőmű komplett szerelése kivitelezése
csatlakozási dokumentáció elkészítése
52 | M-71-771-001-001-01-10101 | Naperőmű 2,75kW | 1 | klt. | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Szerelvénydobozok és tartozékaik elhelyezése,
betonba szerelve
53 | M-71-931-021-002-11-71011 | Padlódoboz 6db dugalj + 2db RJ45 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
Épületgépészeti munkákhoz tartozó villanyszerelési munkák
gépészet utasítása szerint komplett
Napkollektoros rendszer villanyszerelése
54 | M-71-952-001-001-00-01010 |  | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0