## Árazott
KÖLTSÉGBONTÁS
Lesenceistvánd Általános Iskola
(8319 Lesenceistvánd, Nemess Imre tér 1. (HRSZ.: 337)
Á R A Z A T L A N

## Záradék
KÖLTSÉGBONTÁS - FŐÖSSZESÍTŐ
Lesenceistvánd Általános Iskola
(8319 Lesenceistvánd, Nemess Imre tér 1. (HRSZ.: 337)
| Munkanem |  | Anyagár | Munkadíj | Összesen
1 | ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK |  | 0 | 0 | 0
2 | GÉPÉSZETI MUNKÁK |  | 0 | 0 | 0
3 | ELEKTROMOS ERŐSÁRAMÚ SZERELÉSI MUNKÁK |  | 0 | 0 | 0
4 | TŰZLELZŐ RENDSZER |  | 0 | 0 | 0
5 | ELEKTROMOS GYENGEÁRAMÚ SZERELÉSI MUNKÁK |  | 0 | 0 | 0
|  | Összesen: | 0 | 0 | 0
|  | Anyag és díj összen: | 0
|  | 27 | 0
|  | Az ÁFA-val növelt teljes költség: | 0
A kiviteli terv alapján véglegesítendő az anyagválasztás és a méretek pontossága!

## Összesítő
KÖLTSÉGBONTÁS - ÖSSZESÍTŐ
Lesenceistvánd Általános Iskola
(8319 Lesenceistvánd, Nemess Imre tér 1. (HRSZ.: 337)
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege | Összesen
Bontás, hulladékkezelés | 0 | 0 | 0
Felvonulási létesítmények | 0 | 0 | 0
Tereprendezés | 0 | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0 | 0
Vakolás és rabicolás, gipszkarton | 0 | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0 | 0
Asztalos szerk. elhelyezése | 0 | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0 | 0
Lapostető kieg. tevékenységei | 0 | 0 | 0
Akadálymentesítés | 0 | 0 | 0
Fűtési rendszer korszerűsítés | 0 | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0 | 0

## Bontás, hulladékkezelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 02-030-007.2 | Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 10 | m3
2 | 02-030-007.1 | Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 10 | m3
3 | 21-011-011.7 | Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 10,0 mł-es konténerbe | 1 | db
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-011-001.1-0025001 | Mobil w.c. bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó | 1 | db
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Tereprendezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-013.2 | Bontási munkák Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból | 50.92 | m2
2 | 62-001-002.1 | Kőburkolatok bontási munkái Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat részleges bontása, homokos kavicságyazattal | 5.19 | m2
3 | 21-003-006.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 20.985 | m3
4 | 21-004-004.1.2-0120701 | Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza | 17.4875 | m3
vagy ezzel egyenértékű
5 | 21-004-004.1.2-0120701 | Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 17.4875 | m3
vagy ezzel egyenértékű
6 | 62-002-001.4.2-0613245 | Kőburkolat készítése Burkolatszegélyek Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével,beton alapgerendával és megtámasztással,hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt útszegélykő, szürke, 100x15/12x25 cm , Cikkszám: HUTJS1082C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal | 121.7 | m
vagy ezzel egyenértékű
7 | 62-003-008.5-0614479 | Kőburkolat készítése Burkolatok Tér- vagy járdaburkolat készítése, betonburkolókőből soros, halszálka, parketta vagykazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 20x20x6, 20x30x6 cm-es méretben LEIER Kaiserstein Mercato térkő 20x20x6 cm méretben, palaszürke, Cikkszám: HUTJS5255 | 69.95 | m2
vagy ezzel egyenértékű
8 | 62-003-008.5-0614479 | Kőburkolat készítése Burkolatok Tér- vagy járdaburkolat visszaépítése, betonburkolókőből soros, halszálka, parketta vagykazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 20x20x6, 20x30x6 cm-es méretben LEIER Kaiserstein Mercato térkő 20x20x6 cm méretben, palaszürke, Cikkszám: HUTJS5255 | 5.19 | m2
vagy ezzel egyenértékű
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-012-021.1-0023003 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel,korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadlótávolság 2,50 m, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel, állványépítés MSZ ésalkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig | 741.51 | m2
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás, rabicolás, gipszkarton
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-090-001.1.1-0550030 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen,a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 37.248 | m2
vagy ezzel egyenértékű
2 | 36-011-007-0391241 | Vakolás és rabicolás Rabicok készítése Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen LB-Knauf KLEBERSPACHTEL/Ragasztótapasz polisztirol hőszigetelő tábla ragasztásához, Csz.: K00617031 | 465.6 | m2
vagy ezzel egyenértékű
3 | 36-011-006-0190211 | Vakolás és rabicolás Rabicok készítése Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen LB-Knauf üvegszövet 150 g/m2, Csz: K00832010 | 465.6 | m2
vagy ezzel egyenértékű
4 | 36-005-003.1-0415926 | Vakolás és rabicolás Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel LB-Knauf PUTZGRUND/Vakolatalapozó, Csz: K00854315 | 465.6 | m2
vagy ezzel egyenértékű
5 | 36-005-011.1.1.1.2-0410502 | Vakolás és rabicolás Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, kapart felülettel, függőleges felületen, homlokzaton, középszemcsés 2,0 < dçmax Ş 3,0 mm weber.ter classic M medium 3 mm-es nemesvakolat, fehér Kód: O481 | 320.49 | m2
vagy ezzel egyenértékű
6 | 36-007-009.2-0415421 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása,kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201 | 145.11 | m2
vagy ezzel egyenértékű
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-000-005 | Bontási munkák Lefolyó csatorna bontása50 cm kiterített szélességig | 27.3 | fm
2 | 43-000-001 | Függőereszcsatorna bontása,50 cm kiterített szélességig | 144 | fm
3 | 43-000-007 | Bontási munkák Szegélyek, párkány könyöklő bontása,100 cm kiterített szélességig (Párkány) | 117.5 | fm
4 | 43-000-007 | Bontási munkák Szegélyek, párkány könyöklő bontása,100 cm kiterített szélességig (Attika lefedés) | 86.3 | fm
5 | 43-003-008.3.1-0149644 | Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány PREFALZ? alumínium szalagból stukkó felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 33 cm | 58.75 | fm
vagy ezzel egyenértékű
6 | 43-002-001.7-0140002 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű,bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm | 53.5 | fm
vagy ezzel egyenértékű
7 | 43-002-011.6-0140604 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm | 27.3 | fm
vagy ezzel egyenértékű
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Asztalos szerk. elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-001.1 | Bontások Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig (Műanyag ablak bontása) | 5.97 | m2
2 | 44-011-001.1.1-0167506 | Műanyag ajtók, nyíláskeretek elhelyezése Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 206 * 210 + 80 cm | 1 | db
vagy ezzel egyenértékű
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-000-008 | Bontási munkák Sávosan vagy pontonként ragasztott EPDM vagy bitumenes lemez szigetelés,páratechnikai vagy párazáró réteg perforálása,vízszintes vagy függőleges felületen | 611.97 | m2
vagy ezzel egyenértékű
2 | 48-007-021.1.1.2-0113314 | Hő- és hangszigetelések Külső fal; Homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabilexpandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x180 mm | 278.12 | m2
vagy ezzel egyenértékű
3 | 48-007-021.1.1.1-2092699 | Hő- és hangszigetelések Külső fal; Homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás külön tételben) vékonyvakolat alatti üveggyapot vagy kőzetgyapot lemezzel ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 180 mm | 42.37 | m2
vagy ezzel egyenértékű
4 | 48-021-001.51.2.2.1-0091316 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, műanyag vagy fém beütőszeges/csavaros műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-H 235 mm, fém beütőszeges tárcsás dübel, Cikkszám: 0118-18235100 | 1922.94 | db
vagy ezzel egyenértékű
5 | 48-007-021.21.2-0113801 | Hő- és hangszigetelések Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún,foltonként ragasztva vagy megtámasztva(rögzítés külön tételben), egy rétegben, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM XPS TOP P TB extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 615x1265x180 mm | 145.11 | m2
vagy ezzel egyenértékű
6 | 48-021-001.63.2.1-0149081 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő és hangelnyelő táblák ragasztásos rögzítése, homlokzaton, cementbázisú ragasztóanyaggal MASTERPLAST Thermomasterfix ragasztó polisztirol lemezekhez, Cikkszám: 0103-01111125 | 145.11 | m2
vagy ezzel egyenértékű
7 | 48-012-001.1 | Szigetelés Talajnedvesség elleni bevonatszigetelések Bevonatszigetelés aljzatának portalanítása és előnedvesítése, vízszintes vagy függőleges felületen | 145.11 | m2
vagy ezzel egyenértékű
8 | 48-012-003.1-0211021 | Szigetelés Talajnedvesség elleni bevonatszigetelések Bitumenbázisú bevonatszigetelés aljzatának alapozásavízszintes vagy függőleges felületen,egy rétegben, bitumenemulzióval KEMIKÁL BORNIT H bitumenes oldószeres bevonó, alapozó | 145.11 | m2
vagy ezzel egyenértékű
9 | 48-012-006.3-0211022 | Szigetelés Talajnedvesség elleni bevonatszigetelések Talajnedvesség elleni falszigetelés függőleges felületen, bevonatszigeteléssel két rétegben, minimum 3,0 mm száraz rétegvastagságú egykomponensű bitumenes bevonatszigeteléssel, glettvassal vagy simítóval felhordva KEMIKÁL BORNIT S bitumenes oldószeres talajpára elleni bevonat | 145.11 | m2
vagy ezzel egyenértékű
10 | 48-007-011.1.2.3-1093454 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen(rögzítés külön tételben), két rétegben, lépésálló kőzetgyapot lemezzel ROCKWOOL Dachrock 140 mm + ROCKWOOL Hardrock Max 100 mm | 611.97 | m2
vagy ezzel egyenértékű
11 | 48-021-001.51.1.2.1-0091319 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, beton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-H 295 mm, fém beütőszeges tárcsás dübel, Cikkszám: 0118-18295100 | 3671.82 | db
vagy ezzel egyenértékű
12 | 48-005-001.4.1.6-0095410 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag lágy, PVC lemezzel, mechanikai rögzítéssel. BAUDER THERMOPLAN % 18 18 FPO-PP lemez (poliolefin) 1,8 mm vastag, öntapadó | 611.97 | m2
vagy ezzel egyenértékű
13 | 48-021-001.51.1.2.1-0091319 | Szigetelések rögzítése; Csapadékvíz elleni szigetelés pontszerű mechanikai rögzítése, beton + kőzetgyapot aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-H 295 mm, fém beütőszeges tárcsás dübel, Cikkszám: 0118-18295100 | 3671.82 | db
vagy ezzel egyenértékű
14 | 35-002-004.1-0115061 | Tetőfólia- és alátétlemez-terítés Páraáteresztő, műanyag fátyol elválasztó-, védőfólia. TYPAR Pro 125 PP műanyag fátyol, 2,0 m × 50 m | 1223.94 | m2
vagy ezzel egyenértékű
15 | 43-003-002.2.1-0144530 | Fóliabádog szerelése, műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig Bauder PVC FB 12 fóliabádog, 1,2 mm vtg. | 86.3 | fm
vagy ezzel egyenértékű
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Lapostető kieg. tevékenyégei
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Attika kialakítása Lindab Z100 / 1,0mm tartószerkezet elhelyezése és rögzítése ragsztott dübelezéssel. ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 100 mm kitöltő hőszigetelés elhelyezése. Heraklith-C vakolható, homogén fagyapot lemez 75 mm hőszigetelő építőlemez elhelyezése és rögzítése dübelezéssel. Fatrafol fóliabádog attikalefedés elhelyezése és rögzítése. | 1 | klt
vagy ezzel egyenértékű
2 | Ereszszegély kialakítása 25 x 5 cm palló elhelyezése és rögzítése ragasztott tőcsavarral. Fatrafol fóliabádog ereszszegély elhelyezése és rögzítése. | 1 | klt
vagy ezzel egyenértékű
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Akadálymentesítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-001.1 | Bontások Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig | 6.19 | m2
2 | 42-000-002.1 | Bontási munkák Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagytört mozaik (NOVA) lapból | 8.73 | m2
3 | 42-000-002.2 | Bontási munkák Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretűmozaik, kőagyag és csempe | 19.1333 | m2
4 | 32-000-002.1 | Előregyártott beton- és vasbetonszerkezetek bontása Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése,vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig | 3 | db
5 | 33-000-021.1.1.1.3.1 | Bontási munkák Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 12 - 14 cm vastagságig (féltégla), falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 17.21 | m2
6 | 33-011-001.2.1.1.1.1.1-0120051 | Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 10 mm), falazó, cementes mészhabarcsba falazva YTONG válaszfalelem, Pve jelű,600x200x100 mmM 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs, mészpéppel | 25.89 | m2
vagy ezzel egyenértékű
7 | 32-002-001.1.1-0112052 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, pórusbeton Peá nyílásáthidaló YTONG elemmagas áthidaló, Peá (Pvá) 120 jelű, 1600x200x100 mm | 3 | db
vagy ezzel egyenértékű
8 | 36-002-004-0414509 | Vakolás és rabicolás Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel LB-Knauf PUTZGRUND/Vakolatalapozó, Csz: K00854315 | 25.89 | m2
vagy ezzel egyenértékű
9 | 36-003-001.1.1.1.1-0414710 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011 | 25.89 | m2
vagy ezzel egyenértékű
10 | 36-090-001.1.1-0550030 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen,a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 8.34 | m2
vagy ezzel egyenértékű
11 | 81-002-003.1.1.1.4-0131114 | Lefolyóvezetékek PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 50 PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAGL050/2M | 5 | m
vagy ezzel egyenértékű
12 | 48-014-016.1 | Szigetelés Üzemi és használati víz elleni bevonatszigetelések Üzemi-használati víz elleni szigetelés szorítóperemes vagy (és) szigetelőgalléros bűzelzárós padlóösszefolyó beépítése, rugalmas szigetelőhabarcs vagy ún. "folyékony fólia" (rugalmas műanyagdiszperzió) szigetelés esetén | 1 | db
vagy ezzel egyenértékű
13 | 42-011-002.1.1.4.1-0311055 | Hidegburkolatok aljzatelőkészítése Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN OS 50 Objekt Plus önterülő aljzatkiegyenlítő | 8.73 | m2
vagy ezzel egyenértékű
14 | 48-014-001.1 | Szigetelés Üzemi és használati víz elleni bevonatszigetelések Bevonatszigetelés aljzatának portalanítása és előnedvesítése, vízszintes vagy függőleges felületen | 11.82 | m2
vagy ezzel egyenértékű
15 | 48-014-002.2-0416206 | Szigetelés Üzemi és használati víz elleni bevonatszigetelések Szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelés aljzatának alapozása nedvszívó felületeknél, vízszintes vagy függőleges felületen, egy rétegben, műanyagbázisú alapozóval GRENER Systems Hypertectum PU Primer alapozóréteg, porózus vagy speciális felületre | 11.82 | m2
vagy ezzel egyenértékű
16 | 48-014-007.2-0314003 | Szigetelés Üzemi és használati víz elleni bevonatszigetelések Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel,két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, kétkomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió)glettvassal vagy hengerrel felhordva MUREXIN Folyékonyfólia 2 KS | 8.73 | m2
vagy ezzel egyenértékű
17 | 48-014-004.2-0211252 | Szigetelés Üzemi és használati víz elleni bevonatszigetelések Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel,két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, kétkomponensűún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió)glettvassal vagy hengerrel felhordva KEMIKÁL SORIFLEX 2K folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, fagyálló | 3.09 | m2
vagy ezzel egyenértékű
18 | 42-022-001.1.3.2.1.1-0314058 | Padló- és lábazatburkolatok ragasztóhabarcsba Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGF 65 Totál Flex ragasztóhabarcs, szürke, C2TES1MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2 | 8.73 | m2
vagy ezzel egyenértékű
19 | 42-012-001.1.1.2.1.1-0314061 | Fal-, pillér, oszlop és lábazatburkolatok ragasztóhabarcsba Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TEMUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2 | 13.74 | m2
vagy ezzel egyenértékű
20 | 44-001-001.1.1.2-0131036 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 90 x 210 cm | 1 | db
vagy ezzel egyenértékű
21 | 44-001-001.1.1.2-0131036 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 105x210 cm | 2 | db
vagy ezzel egyenértékű
22 | 82-009-005.1-0118001 | Vízellátás berendezési tárgyai Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm Cikkszám: TH410AI | 1 | db
vagy ezzel egyenértékű
23 | 82-009-011.1.1.2-0118011 | Vízellátás berendezési tárgyai WC csésze elhelyezése és bekötése,öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, alsó kifolyással, Cikkszám: TH420I | 1 | db
vagy ezzel egyenértékű
22 | 82-009-032-0181189 | Vízellátás berendezési tárgyai Mozgássérült vízellátási berendezésekkiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó, papírtartóval, rozsdamentes acél, 800 mm, matt, Cikkszám: TH840RMCSI | 1 | db
vagy ezzel egyenértékű
24 | 82-009-032-0181105 | Vízellátás berendezési tárgyai Mozgássérült vízellátási berendezésekkiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, fehér Cikkszám: THM60L | 1 | db
vagy ezzel egyenértékű
25 | 82-009-032-0181122 | Vízellátás berendezési tárgyai Mozgássérült vízellátási berendezésekkiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Függőleges kapaszkodó, fali rögzítésű, szinterezett acél, 600 mm, fehér Cikkszám: TH300LI | 2 | db
vagy ezzel egyenértékű
26 | 47-000-001.21.2.1.1.1-0415526 | Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Felület előkészítések, részmunkák Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Baumit FinoFinish - felhasználásra kész, szórható, kézi és gépi glettanyag, beltéri felhasználásra, Cikkszám: 255409 | 41.56 | m2
vagy ezzel egyenértékű
27 | 47-010-002.1.1-0148295 | Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Alapozások belső-, homlokzati festésekhez Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Baumit Divina Primer - kül- és beltéri alapozó, Cikkszám: 925150 | 41.56 | m2
vagy ezzel egyenértékű
28 | 47-011-015.1.2.1-0148287 | Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Belsőfestések Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen,beton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen Baumit Divina Classic - fehér színű diszperziós beltéri falfesték, Cikkszám: 956121 | 41.56 | m2
vagy ezzel egyenértékű
29 | 21-004-006.1 | Alakító földmunka Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig (Járda + tereplépcső, rézsűképzés) | 5.18 | m2
vagy ezzel egyenértékű
30 | 21-003-006.1.1 | Munkagödör és munkaárok készítése Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 10.647 | m3
vagy ezzel egyenértékű
31 | 21-004-004.1.2-0120701 | Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza | 8.7457 | m3
vagy ezzel egyenértékű
32 | 21-008-002.2.3 | Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 8.7457 | m3
vagy ezzel egyenértékű
33 | 62-002-001.4.2-0613245 | Kőburkolat készítése Burkolatszegélyek Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével,beton alapgerendával és megtámasztással,hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt útszegélykő, szürke, 100x15/12x25 cm , Cikkszám: HUTJS1082C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal (Járda) | 27.65 | m
vagy ezzel egyenértékű
34 | 62-003-008.5-0614479 | Kőburkolat készítése Burkolatok Tér- vagy járdaburkolat készítése, betonburkolókőből soros, halszálka, parketta vagykazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 20x20x6, 20x30x6 cm-es méretben LEIER Kaiserstein Mercato térkő 20x20x6 cm méretben, palaszürke, Cikkszám: HUTJS5255 (Járda) | 30.42 | m2
vagy ezzel egyenértékű
35 | 15-002-001.1.1 | Függőleges és ferde szerkezetek zsaluzása Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig (Rámpa) | 21.7 | m2
vagy ezzel egyenértékű
36 | 31-011-001.1-0121110 | Függőleges szerkezetek betonozása Betonfal készítése kézi erővel,XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú,kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 24 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal (Rámpa) | 2.18 | m3
vagy ezzel egyenértékű
37 | 21-004-004.1.2-0120701 | Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza (Rámpa + lépcső) | 6.8974 | m3
vagy ezzel egyenértékű
38 | 21-008-002.2.3 | Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% (Rámpa + lépcső) | 6.8974 | m3
vagy ezzel egyenértékű
39 | 62-003-008.5-0614479 | Kőburkolat készítése Burkolatok Tér- vagy járdaburkolat készítése, betonburkolókőből soros, halszálka, parketta vagykazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 20x20x6, 20x30x6 cm-es méretben LEIER Kaiserstein Mercato térkő 20x20x6 cm méretben, palaszürke, Cikkszám: HUTJS5255 (Rámpa + lépcső) | 23.991 | m2
vagy ezzel egyenértékű
40 | 45-004-002-0180301 | Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése Rámpakorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavarosrögzítéssel Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel | 35.54 | fm
vagy ezzel egyenértékű
41 | 53-021-031.1.1-0117168 | Műanyag folyóka elhelyezése, horganyzott acél ráccsal, rácsrögzítéssel, 10 cm belső szélességgel,1,0 és 0,5 m elem hosszban lakossági felhasználásra,legfeljebb személygépkocsi terhelésre, beépítési hossz: 1,0 m DIADEM RNF-PP-05-FF folyóka nyitott aljú polipropilén házzal, tüzihorganyzott hálós ráccsal, 130x15x5 cm | 1 | db
vagy ezzel egyenértékű
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fűtési rendszer korszerűsítés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Hőmérséklet-szabályozó rendszerelemek telepítése Központi időjárásfüggő szabályozó rendszer telepítése, beüzemelése. Helyiségenkénti hőmérséklet-szabályozók (termosztatikus szelepek) telepítése, beüzemelése. | 1 | klt
vagy ezzel egyenértékű
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0